外语系实验室安全管理办法

第一章 总 则

第一条 为切实加强实验室安全管理，落实安全保障措施，预防实验室安全事故的发生，保障师生员工的人身和财产安全，维护教学、科研工作的正常秩序，根据《西北农林科技大学实验室安全管理办法》以及《西北农林科技大学实验室安全事故追责实施细则（暂行）》等相关文件精神，结合外语系实际情况，特制订本管理办法。

第二条 实验室安全是指实验室在运行过程中人员、环境、财物没有受到威胁、危险、污染和损失，或者威胁、危险、污染等因素处于可控无害的状态。

第三条 本办法中的实验室是指在外语系范围内开展教学、科研工作的各类实验场所。

第二章 管理体制与职责

第四条 实验室安全工作严格按照“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，建立外语系、语言教学实验中心二级联动的管理责任体系，强化落实实验室安全管理责任。

第五条 外语系党政负责人是实验室安全工作主要领导责任人，对实验室安全工作负全面责任，外语系实验室工作分管领导是实验室安全工作具体领导责任人，对实验室安全工作负直接领导责任。

第六条 外语系成立实验室安全工作领导小组，由外语系党政负责人任组长，由外语系实验室工作分管副主任和教学副主任担任副组长，负责落实实验室安全工作责任，外语系党政办公室负责人为实验室安全工作联络员，负责协助分管领导做好实验室安全工作。

第七条　实验室管理员是所在实验室安全管理工作的直接管理责任人，负责所在实验室的安全管理，对实验室的安全工作全面负责，负有直接管理责任。

第八条　语言教学实验中心是实验室安全工作的负责单位，组织开展并检查落实学校下达的实验室安全管理工作。其主要职责是：定期、不定期组织实验室安全检查，及时通报发现的问题，督促安全隐患的整改。

第九条 实验室人员包括在本实验室从事教学、科研活动的教职工、学生等，是实验室安全的直接责任人，须签订《实验室安全承诺书》，严格遵守各项实验室规章制度和操作规程，落实安全承诺，做好个人防护。

第三章 安全制度建设

第十条 建立并实施实验室安全准入制度，进入实验室人员经学校实验室安全考试系统测试合格，通过外语系实验室安全规章制度培训并签订《实验室安全承诺书》后方可进入实验室。临时来访人员需做好登记、安全事项告知以及相关安全教育培训后方可进入实验室。

第十一条 建立实验室安全与卫生制度，实验室应保持清洁整齐，仪器设备布局合理，摆放有序，不得从事与学习和实验无关的事项。离开实验室前，实验室管理人员务必进行安全检查并做好记录。因特殊情况确需连续运行的仪器设备，应采取规范、可靠的安全保护方案或值守措施。

第十二条 实验室应严格落实上级及学校相关实验室安全管理法律法规及规章制度，制订有关实验室安全的各种管理制度、安全事故应急预案等。实验室内应张贴实验室安全管理制度牌及安全警示标志，实验室门前需张贴安全疏散指示图。

第四章 安全条件保障

第十三条 实验室在规划建设方案时应将安全条件建设作为建设内容的基本要求，根据实验室功能需求，在选址、布局、通风、电力、安全通道、消防设施等方面严格按照国家设计规范及安全环保要求执行，未经上级有关部门批准不得随意改造、改建和改变用途。

第十四条　实验室要按照学校要求，积极配合后勤、保卫等部门做好实验室通风、电力、用水、消防等设施的日常巡查和维护保养，并根据实验室合理需求提出维修改造请求及消防设施添置更新。实验室安全条件建设及防护器材配备由外语系会同建设主管部门负责。

第十五条　建立实验室安全经费保障体系。根据工作需要设立实验室安全常规预算或专项经费，加强实验室安全条件建设，完善实验室安全设施配置，利用信息化、智能化等先进手段，促进实验室安全管理、培训与安全文化建设，提高实验室安全管理水平。

第五章 安全管理内容

第十六条 实验室用电安全。实验室用电安全应符合国家标准，实行电源认证，信息标识准确完备，不得超负荷用电，不得擅自改变线路，不得乱接、乱拉电线，实验室内必须使用空气开关，并配备漏电保护器，实验室内严禁使用各类电加热器具，学生进入实验室严禁携带液体，必须穿鞋套方可进入。实验室管理人员下班时，必须关闭电源。定期开展实验室用电安全专项检查，发现问题及时整改。

第十七条 实验室防火安全。实验室必须配备适用足量的消防器材，实验室管理人员应了解消防安全知识，熟练掌握消防器材的使用方法，做好消防器材的日常检查及更新工作，确保消防通道、安全出口畅通，并在显著位置张贴“安全疏散指示标志”。

第十八条　仪器设备安全。实验室要加强各类仪器设备及其配套的安全防护设施的管理，做好定期维护保养，对超期服役的设备应及时报减，对具有潜在安全隐患的设备应及时消除安全隐患。

第十九条　实验操作安全。实验人员在进行实验和设备操作时，应事先学习了解实验及设备操作流程，严格按照要求规范操作，不得随意更改实验流程和违规使用设备。

第六章 安全检查与整改

第二十条　外语系实验室安全检查小组对实验室进行定期、不定期安全检查，语言教学实验中心每周组织对实验室进行安全检查，节假日值班人员对实验室进行安全检查。检查内容包括：设备、门窗、消防器材、电源线路、安全疏散通道、用水设施等，安全检查记录应及时存档。

第二十一条 实验室安全隐患整改。语言教学实验中心对发现的安全问题和安全隐患应及时进行梳理，提出整改方案上报外语系安全工作领导小组。安全隐患尚未消除时，应当落实防范措施或者暂时关闭实验室。

第七章 事故分级标准

第二十二条　参照学校《实验室安全事故追责实施细则（暂行）》，结合外语系实验室安全管理工作实际，实验室安全事故分为六个等级。

（一）实验室重大安全隐患（六级）

实验室存在下述一种或多种情况，但尚未造成人员伤亡和财产损失的：

1.实验室管理制度不健全、安全责任不明确，经上级机关或学校职能部门下发整改通知后仍未整改落实的；

2.违反相关实验室安全管理规定进行危险操作，或指使、强令他人违规冒险进行危险性操作的；

3.不服从、不配合实验室安全监督、检查和管理，未根据要求及时排查、消除实验室安全隐患，或发现安全隐患未及时采取整改措施并上报，或接到相关报告后未采取有效措施的；

4.未开展实验室安全教育培训，未严格落实实验室安全准入制度。

（二）轻微实验室安全事故（五级）

因违反操作规程或实验室安全相关规定，未造成人员伤亡，直接经济损失低于1万元的实验室安全事故。

（三）一般实验室安全事故（四级）

因违反操作规程或实验室安全相关规定，造成2人及以下轻伤，或直接经济损失在1万元及以上5万元以下的实验室安全事故。

（四）中等实验室安全事故（三级）

因违反操作规程或实验室安全相关规定，造成2人以上、10人以下轻伤，或直接经济损失5万元及以上50万元以下的实验室安全事故。

（五）严重实验室安全事故（二级）

因违反操作规程或实验室安全相关规定，造成10人及以上轻伤，或直接经济损失50万元及以上1000万元以下的实验室安全事故。

（六）重大实验室安全事故（一级）

发生人员重伤、死亡，或直接经济损失1000万元及以上的实验室安全事故。

第八章 事故处置与认定

第二十三条 实验室发生人员伤亡或一定财产损失的安全事故时，外语系实验室安全领导小组第一时间向实验室安全与条件保障处报告， 并配合开展现场救援救助，及时处置，防止事态扩大和蔓延。

第二十四条　实验室安全与条件保障处或由学校实验室安全工作组组织成立的实验室安全事故调查处理小组负责实验室安全事故认定，其中实验室安全与条件保障处负责六级和五级实验室安全事故的认定，实验室安全事故调查处理小组负责四级至一级实验室安全事故的认定。

第二十五条　实验室发生六级、五级安全事故。根据事故等级认定立即进行整改，并视情形关闭涉事实验室，经外语系实验室安全工作领导小组验收合格，方可继续开展实验。

第二十六条  实验室发生四级至一级安全事故。立即关闭涉事实验室，查明事故经过及事故原因，确定事故损失，形成事故责任认定和初步处理意见等内容的《事故情况报告》，报送学校实验室安全工作组办公室 。

第二十七条  学校实验室安全工作组组织相关职能部门、外语系及相关专家组成实验室安全事故调查处理小组，组织事故调查，将事故过程、事故原因、经济损失、事故等级、事故责任认定、处理建议等内容形成《事故调查报告》，报送学校实验室安全工作组研究。

第九章 事故追责

第二十八条  实验室安全事故追责包括行政纪律处分、经济处罚和其他方式等。涉及党纪处分或组织处理的，根据职责权限由系党委或校党委研究处理。

1.行政纪律处分：包括对教职工的行政处分和对学生的纪律处分；

2.经济处罚方式：扣发校内岗位津贴、按比例扣发年度奖励绩效津贴、减发（停发）奖学金等；

3.其他方式：批评教育、责令检查、通报批评、诫勉谈话，赔偿实验室经济损失、赔偿事故伤害人经济损失，取消评优评奖资格、暂停升职升级资格、解除劳动合同等。

第二十九条　实验室发生六级、五级安全事故，由外语系根据事故等级认定、职责履行和事故情节给予直接责任人、实验室负责人相应处罚，处理结果报送实验室安全与条件保障处备案。

第三十条 实验室发生四级至一级严重安全事故，根据学校实验室安全工作组提交的《事故调查报告》，由学校相关会议研究决定给予责任人及责任单位相应处理，其中，认定为一级安全事故的按照《生产安全事故报告和调查处理条例》执行。

第三十一条  相关责任人有下列情形之一的，应当从重处理：

（一）拒不履行安全管理职责，导致出现安全事故的；

（二）未经许可擅自启用被封实验室的；

（三）故意隐瞒不报或者不如实反映情况，推卸责任的；

（四）未采取有效措施导致事故后果扩大的；

（五）相关法规规定的其他从重情节。

第三十二条 因个人违反相关安全法规、安全管理规定以及安全操作规程，导致发生实验室安全事故，事故直接责任人自身受到伤害的，由事故直接责任人承担全部责任。

第三十三条  减免责任追究。实验人员事先向外语系提出书面申请（申请中需对该实验的操作步骤、应急预案、防护措施等做出说明）并获批同意，同时有证据表明实验人员已按申请书认真、细致、规范地采取了安全防护措施，但仍然发生实验室安全事故，相关人员可以提出减免责任追究的申请，上报学校实验室安全工作组审批。减免责任仅限于获得书面同意的科学研究实验项目或活动，不适用于教学类或服务类的实验项目或活动。

第三十四条  事故追责的执行由相关职能部门会同外语系共同实施；需移送司法机关追究法律责任的，按法律规定程序办理。

第十章 附　则

第三十五条  本办法未尽事宜，按相关法律法规及学校规章制度执行。

第三十六条　本办法由外语系实验室安全工作领导小组负责解释，自发布之日起实施。

抄送：

外语系党政综合办公室 2019年12月12日印发